| 序号 | 产品编号 |  | 产品描述 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼻窦镜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 7230AA |  | HOPKINS II 0°内镜，直视式，外径4mm，工作长度180mm，视场角75°，可高温高压消毒，带光纤接口，接口向下。颜色代码：绿 | 1 |  |
| 2 | 7230BA |  | HOPKINS II 30°内镜，直视式，外径4mm，工作长度180mm，视场角75°，可高温高压消毒，带光纤接口，接口向下。颜色代码：红 | 2 |  |
| 耳内镜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 7220AA | HOPKINS 0°直视式内镜，广角，直径3mm，有效工作长度14cm，可高温高压消毒。集成光纤传输。颜色代码：绿 |  |  | 1 |
| 2 | 7220BA | HOPKINS 30°直视式内镜，广角，直径3mm，有效工作长度14cm，可高温高压消毒。集成光纤传输。颜色代码：红 |  |  | 2 |